РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ В 2011 году (приложение 4)
	ВИДЫ РАБОТ
	ЯНВАРЬ
	ФЕВРАЛЬ
	МАРТ
	АПРЕЛЬ
	МАЙ
	ИЮНЬ
	ИЮЛЬ
	АВГУСТ
	СЕНТЯБРЬ
	ОКТЯБРЬ

	Охрана объекта

-восстановление видео наблюдения

-ремонт грузовых ворот
	19000
	
	
	
	
	4200
	
	3490


	
	

	ТО,ремонт,запчасти

-снегоуборочной техники, 

-триммер

-трактор

-бензопила
	2000
	440
	145
	
	300

15
	
	500
	1500
3360

	21110


	400

	Электротовары
(расходные)
	454
	
	805
	195
	
	310
	
	
	
	

	Инструменты
-отвертки(д/э)
-сверла

-лаза по бетону

-паяльник

-пускозаряд. ус-во

-шуруповерт

-полотно по металл.

-торц.ключи

-прес гидро.ручной

-газовые ключи

-деревообрабатывающий станок
-краскораспылитель

-лом

-рулетка

-ведро

-круги шлифовальные
	
	1073

2939

511


	6710

2997

1999

3425
	770
3409


	
	16750
	565

383

127
94

96
	
	187
3000
	

	Ремонтно- профилактические работы на ВЗУ

-покраска труб

- расходные матер.

-установка авар.сигнал.

-рем. крыши резер.с работ.

-обратный клапан

-компрессор для выравнивания давления
	
	859

456


	
	34

598

4201
	
	940

10000

342

9470
	
	
	
	

	Рем.-проф.работы на КТП 

-авария с заменой рубильника(запас 1шт.)

-аллюм. наконечники для кабеля

-установка учет.щита

-пломба Мосэнерго

-отсыпка щебнем
-ТО диз.генератор
	
	5576
	18264
	141

1973


	2500
	
	8000
	
	6570
	

	Ремонтно-проф.работы на КНС

-замена светильников

-замена обратного клапана

- замена манометров и кранов

-техника
	
	
	
	447

3 000
	
	2200

11000
	11000
	
	
	

	Замена глубин.насоса на ВЗУ

-кран

-насосы(запас 1шт.)

-кабель

-муфты соед.

-работа
	
	24000
	143920

26000

1443
	580
	
	12400
	3000


	
	
	

	Авария водопровода

-техника

-песок

-цемент
	
	
	28000

4500


	880
	
	
	
	
	
	

	Автоматы, замена на опорах
	
	
	1110
	
	
	
	5930
	
	
	

	Ремонтные работы на АХЗ
-ремонт отмостки

-водостоки бетонные

-ремонт крыши

-покраска внутренних помещений

-счетчик на воду
	
	
	
	247
	
	250

1210

6231
	570
	
	
	

	Ремонт, укреп. дор. знаков
	
	
	
	
	
	
	4000
	
	
	

	Изготов. указательных табличек для обозначения колодцев


	
	
	
	
	
	
	
	1772
	
	

	Разовая поверка электронного прибора учета газа.
	
	
	
	18728


	
	
	
	
	
	

	Дренажный колодец

-дождеприемник

-труба

-буровая установка

-щебень

-цемент
	
	
	
	
	
	
	
	
	1080

2543

3000*          

            4000*
	2800

6000*
690

	Строительство мусоросборника

-профиль метал.

-цемент

-доска

-электроды

-круги отрезные

-профнастил

-петли,засовы

-саморезы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11076
1940
968
900
1060
10000

1641
1041

	ИТОГО
	21454
	35854
	243818
	35203
	2815
	64303
	34265
	10122
	41490
	32516


	ВИДЫ РАБОТ
	НОЯБРЬ
	ДЕКАБРЬ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Строительство мусоросборника

-профиль метал.

-цемент

-доска

-электроды

-круги отрезные

-профнастил

-петли,засовы

-саморезы

-светильники
-кабель

-лампы

-труба гофр.

-плитка тротуар.
	1722
930
6798
725
770
481

58

94

13475
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	25053
	
	
	
	
	
	
	
	
	


